## Lista de precios WEGA ENERGY
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Categoría | DATO ADICIONAL | Precio Venta Publico Unitario SIN IVA | Precio Distribuidor s/IVA x unidad |  | IVA | Precio Publico | Porcentaje Ganancia | Imagen | Data Sheet
AS-6P-340W | Panel Solar AMERISOLAR- Policristalino AS-6P-340W. Pallet 36 unidades | Paneles Solares | AMERISOLAR | 128.52 | 102.816 |  | 10.5% | 142.0146 | 0% |  | AS-6P-340W
AS-7M108N-HC-440W | Panel Solar AMERISOLAR- Monocristalino, media celda, TOPCON AS-7M108N-HC-440W. Pallet 36 unidades | Paneles Solares | AMERISOLAR | 90.3783 | 72.3026 |  | 10.5% | 99.868 | 0%
AS-7M144N-HC-585W | Panel Solar AMERISOLAR- Monocristalino, media celda, TOPCON AS-7M144N-HC-585W. Pallet 36 unidades | Paneles Solares | AMERISOLAR | 119.4102 | 95.5282 |  | 10.5% | 131.9483 | 0%
JKM595N-72HL4-(V) | Panel Solar JINKO - Monocristalino, media celda, TOPcon, anti PID, JKM595N-72HL4-(V). Pallet 36 unidades | Paneles Solares | JINKO | 132.472 | 105.9776 |  | 10.5% | 146.3815 | 0%
SPDG620-N132R12 | Panel Solar SUNPRO Monocristalino, media celda, TOPCON, Bifacial SPDG620-N132R12-620W. Pallet 36 unidades | Paneles Solares | SUNPRO | 138.8583 | 111.0866 |  | 10.5% | 153.4384 | 0%
HTM415MH5-54 | Panel Solar HAITAI Monocristalino, media celda, HTM415MH5-54 415W. Pallet 36 unidades | Paneles Solares | HAITAI | 78.4415 | 62.7532 |  | 10.5% | 86.6779 | 0%
HTM585MH5-72NT | Panel Solar HAITAI Monocristalino, media celda, Anti LID HTM585MH5-72NT-585W. Pallet 36 unidades | Paneles Solares | HAITAI | 120.8844 | 96.7075 |  | 10.5% | 133.5773 | 0%
EC2P60V30MIA | Estructura coplanar 2 paneles 30 mm, 60 m/s marca MIBET | Estructuras | MIBET | 51.0515 | 40.8412 |  | 21% | 61.7723 | 0%
ET2P60V30MIA | Estructura triangular 2 paneles 30 mm, 60 m/s marca MIBET | Estructuras | MIBET | 134.2136 | 107.3709 |  | 21% | 162.3985 | 0%
EM2P60V30MIA | Estructura miniriel 2 paneles 30 mm, 60 m/s marca MIBET | Estructuras | MIBET | 33.9903 | 27.1923 |  | 21% | 41.1283 | 0%
ACOPLERIMIA1 | Acople riel 100 mm para estructura coplanar y triangular marca MIBET | Estructuras | MIBET | 7.4092 | 5.9274 |  | 21% | 8.9652 | 0%
EC240.30WEA1 | Estructura soporte de aluminio COPLANAR para techo de chapa/loza para 2 paneles de 30mm de espesor. | Estructuras | WEGA ENERGY | 105.8874 | 84.71 |  | 21% | 128.1238 | 0%
AC180.00WEA1 | Kit Costilla de acople para unión de estructuras de 2 paneles | Estructuras | WEGA ENERGY | 7.7031 | 6.1625 |  | 21% | 9.3208 | 0%
WEBH0022BL01 | Bloque de hormigón de 22 Kg. Alto 200 mm /Largo 255 mm / Ancho 210 mm. Incluye bulón de 3/8 con arandela. | Estructuras | WEGA ENERGY | 21.0735 | 16.8588 |  | 21% | 25.4989 | 0%
WEBH0042BL01 | Bloque de hormigón de 42 Kg. Alto 200 mm /Largo 510 mm / Ancho 210 mm. Incluye bulón de 3/8 con arandela. | Estructuras | WEGA ENERGY | 25.0425 | 20.034 |  | 21% | 30.3014 | 0%
WESOPTEJAAA1 | Soporte para montar estructura en techo de teja. Material: Hierro con terminacion en Pintura Negra epoxi horneada texturada y Pre tratamiento de galvanoplastia. | Estructuras | WEGA ENERGY | 10.6752 | 8.5401 |  | 21% | 12.9169 | 0%
WEMH-M0K5-12 | Microinversor Off Grid onda sinusoidal modificada 500W - 50 HZ - 12V | Inversores | 500W - 12V | 38.745 | 30.996 |  | 21% | 46.8815 | 0%
MIC2000TL-X2 (WIFI-X) | Inversor ON-GRID Monofásico Growatt MIC-2000TL-X2, 2000W/VA, MIC2000TL-X2, PV: 1MPPT/1 Ent, PVMax: 3000W/500V/16A. Teclado Táctil de configuración. | Inversores | MIC2000TL-X2 (WIFI-X) | 384.48 | 307.584 |  | 21% | 465.2208 | 0%
MIC3000TL-X2 | Inversor ON-GRID Monofásico Growatt MIC-3000TL-X2, 3000W/VA, MIC3000TL-X2, PV: 1MPPT/1 Ent, PVMax: 4500W/550V/16A. Teclado Táctil de configuración. | Inversores | MIC3000TL-X2 | 446 | 356.8 |  | 21% | 539.66 | 0%
MIC3000TL-X2 (WIFI-X) | Inversor ON-GRID Monofásico Growatt MIC-3000TL-X2, 3000W/VA, MIC3000TL-X2, PV: 1MPPT/1 Ent, PVMax: 4500W/550V/16A. Teclado Táctil de configuración. | Inversores | MIC3000TL-X2 (WIFI-X) | 486 | 388.8 |  | 21% | 588.06 | 0%
MIN5000TL-X2 (WIFI-X) | Inversor ON-GRID Monofásico 5000W, MIN5000TL-X2, PV: 2 MPPT/1 Ent, Max: 7500W/550V/16A. Teclado Táctil de configuración. | Inversores | MIN5000TL-X2 (WIFI-X) | 729.81 | 583.848 |  | 21% | 883.0701 | 0%
MIN6000TL-X2 (WIFI-X) | Inversor ON-GRID Monofásico 6000W, MIN6000TL-X2, PV: 2 MPPT/1 Ent, Max: 9000W/550V/16A. Teclado Táctil de configuración. | Inversores | MIN6000TL-X2 (WIFI-X) | 706.32 | 565.056 |  | 21% | 854.6472 | 0%
MOD6000TL3-X | Inversor ON-GRID Trifásico 6000W/6600VA, Growatt MOD6000TL3-X, PV: 2 MPPT/1 Ent, Max: 9000W/1100V/13A. Teclado Táctil de configuración. | Inversores | MOD6000TL3-X | 1222.25 | 977.8 |  | 21% | 1478.9225 | 0%
MOD6000TL3-X (WIFI-X) | Inversor ON-GRID Trifásico 6000W/6600VA, Growatt MOD6000TL3-X, PV: 2 MPPT/1 Ent, Max: 9000W/1100V/13A. Teclado Táctil de configuración. | Inversores | MOD6000TL3-X (WIFI-X) | 1262.25 | 1009.8 |  | 21% | 1527.3225 | 0%
MOD10KTL3-X | Inversor ON-GRID Trifásico 10000W/11000VA, Growatt MOD10KTL3-X, PV: 2 MPPT/1 Ent, Max: 15000W/1100V/13A. Teclado Táctil de configuración. | Inversores | MOD10KTL3-X | 1483.61 | 1186.888 |  | 21% | 1795.1681 | 0%
MOD10KTL3-X2 PRO (WIFI-X) | Inversor ON-GRID Trifásico 10000W/11000VA, Growatt MOD10KTL3-X, PV: 2 MPPT/1 Ent, Max: 15000W/1100V/13A. Teclado Táctil de configuración. | Inversores | MOD10KTL3-X2 PRO (WIFI-X) | 1523.61 | 1218.888 |  | 21% | 1843.5681 | 0%
MID15KTL3-X | Inversor ON-GRID Trifásico 15000W/16600VA, Growatt MID15KTL3-X, PV: 2 MPPT/2 Ent, Max: 22500W/1100V/25A. Teclado Táctil de configuración. | Inversores | MID15KTL3-X | 1608.08 | 1286.464 |  | 21% | 1945.7768 | 0%
MID15KTL3-X (WIFI-X) | Inversor ON-GRID Trifásico 15000W/16600VA, Growatt MID15KTL3-X, PV: 2 MPPT/2 Ent, Max: 22500W/1100V/25A. Teclado Táctil de configuración. | Inversores | MID15KTL3-X (WIFI-X) | 1648.08 | 1318.464 |  | 21% | 1994.1768 | 0%
MID20KTL3-X2 | Inversor ON-GRID Trifásico 20000W/22200VA, Growatt MID20KTL3-X2, PV: 2 MPPT/2 Ent, PVMax: 30000W/1100V/32A. Teclado Táctil de configuración. | Inversores | MID20KTL3-X2 | 1910.48 | 1528.384 |  | 21% | 2311.6808 | 0%
MID20KTL3-X2 (WIFI-X) | Inversor ON-GRID Trifásico 20000W/22200VA, Growatt MID20KTL3-X2, PV: 2 MPPT/2 Ent, PVMax: 30000W/1100V/32A. Teclado Táctil de configuración. | Inversores | MID20KTL3-X2 (WIFI-X) | 1950.48 | 1560.384 |  | 21% | 2360.0808 | 0%
MID25KTL3-X2 | Inversor ON-GRID Trifásico 25000W/27700VA, Growatt MID25KTL3-X2, PV: 2 MPPT/2 Ent, PVMax: 37500W/1100V/32A. Teclado Táctil de configuración. | Inversores | MID25KTL3-X2 | 2193.44 | 1754.752 |  | 21% | 2654.0624 | 0%
MID25KTL3-X2 (WIFI-X) | Inversor ON-GRID Trifásico 25000W/27700VA, Growatt MID25KTL3-X2, PV: 2 MPPT/2 Ent, PVMax: 37500W/1100V/32A. Teclado Táctil de configuración. | Inversores | MID25KTL3-X2 (WIFI-X) | 2233.44 | 1786.752 |  | 21% | 2702.4624 | 0%
MID30KTL3-X2 (WIFI-X) | Inversor ON-GRID Trifásico 30000W/33300VA, Growatt MID30KTL3-X2, PV: 2 MPPT/2/3 Ent, Max: 45000W/1100V/32A/48A. Teclado Táctil de configuración. | Inversores | MID30KTL3-X2 (WIFI-X) | 2584.17 | 2067.336 |  | 21% | 3126.8457 | 0%
MID40KTL3-X | Inversor ON-GRID Trifásico 40000W/44000VA, Growatt MID40KTL3-X, PV: 4 MPPT/2 Ent, Max: 60000W/1100V/26A. Teclado Táctil de configuración. | Inversores | MID40KTL3-X | 2653.015 | 2122.412 |  | 21% | 3210.1481 | 0%
MID40KTL3-X2 | Inversor ON-GRID Trifásico 40000W/44400VA, Growatt MID40KTL3-X2, PV: 4 MPPT/2 Ent, Max: 60000W/1100V/32A. Teclado Táctil de configuración. | Inversores | MID40KTL3-X2 | 2753.015 | 2202.412 |  | 21% | 3331.1481 | 0%
MID40KTL3-X2 (WIFI-X) | Inversor ON-GRID Trifásico 40000W/44400VA, Growatt MID40KTL3-X2, PV: 4 MPPT/2 Ent, Max: 60000W/1100V/32A. Teclado Táctil de configuración. | Inversores | MID40KTL3-X2 (WIFI-X) | 2793.015 | 2234.412 |  | 21% | 3379.5481 | 0%
MAX50KTL3-LV | Inversor ON-GRID Trifásico 50000W/55500VA, Growatt MAX50KTL3 LV, PV: 6 MPPT/2 Ent, Max: 75000W/1100V/26A. Teclado Táctil de configuración. | Inversores | MAX50KTL3-LV | 3548.47 | 2838.776 |  | 21% | 4293.6487 | 0%
MAX50KTL3 LV(AFCI) (WIFI-X) | Inversor ON-GRID Trifásico 50000W/55500VA, Growatt MAX50KTL3 LV, PV: 6 MPPT/2 Ent, Max: 75000W/1100V/26A. Teclado Táctil de configuración. Protección anti arco | Inversores | MAX50KTL3 LV(AFCI) (WIFI-X) | 3688.47 | 2950.776 |  | 21% | 4463.0487 | 0%
MAX60KTL3 LV (AFCI) | Inversor ON-GRID Trifásico 60000W/66600VA, Growatt MAX60KTL3 LV, PV: 6 MPPT/2 Ent, Max: 90000W/1100V/26A. Teclado Táctil de configuración. Protección anti arco | Inversores | MAX60KTL3 LV (AFCI) | 3843.41 | 3074.728 |  | 21% | 4650.5261 | 0%
MAX60KTL3-LV(AFCI) (WIFI-X) | Inversor ON-GRID Trifásico 60000W/66600VA, Growatt MAX60KTL3 LV, PV: 6 MPPT/2 Ent, Max: 90000W/1100V/26A. Teclado Táctil de configuración. Protección anti arco | Inversores | MAX60KTL3-LV(AFCI) (WIFI-X) | 3883.41 | 3106.728 |  | 21% | 4698.9261 | 0%
MAX80KTL3-LV | Inversor ON-GRID Trifásico 80000W/88000VA, Growatt MAX80KTL3 LV, PV: 7 MPPT/2 Ent, Max: 120000W/600V/26A. Teclado Táctil de configuración. | Inversores | MAX80KTL3-LV | 4313.6 | 3450.88 |  | 21% | 5219.456 | 0%
MAX80KTL3 LV (AFCI) | Inversor ON-GRID Trifásico 80000W/88000VA, Growatt MAX80KTL3 LV (AFCI), PV: 7 MPPT/2 Ent, Max: 120000W/600V/26A. Teclado Táctil de configuración. Protección anti arco | Inversores | MAX80KTL3 LV (AFCI) | 4463.6 | 3570.88 |  | 21% | 5400.956 | 0%
MAX80KTL3 LV(AFCI) (WIFI-X) | Inversor ON-GRID Trifásico 80000W/88000VA, Growatt MAX80KTL3 LV (AFCI), PV: 7 MPPT/2 Ent, Max: 120000W/600V/26A. Teclado Táctil de configuración. Protección anti arco | Inversores | MAX80KTL3 LV(AFCI) (WIFI-X) | 4503.6 | 3602.88 |  | 21% | 5449.356 | 0%
MAX110KTL3-X2 LV (AFCI) | Inversor ON-GRID Trifásico 110000W/121000VA, Growatt MAX110KTL3-X2 LV, PV: 8 MPPT/2 Ent, Max: 165000W/1100V/45A. Teclado Táctil de configuración. Protección anti arco | Inversores | MAX110KTL3-X2 LV (AFCI) | 5677.385 | 4541.908 |  | 21% | 6869.6359 | 0%
MAX110KTL3-X2 LV(AFCI) (WIFI-X) | Inversor ON-GRID Trifásico 110000W/121000VA, Growatt MAX110KTL3-X2 LV, PV: 8 MPPT/2 Ent, Max: 165000W/1100V/45A. Teclado Táctil de configuración. Protección anti arco | Inversores | MAX110KTL3-X2 LV(AFCI) (WIFI-X) | 5717.385 | 4573.908 |  | 21% | 6918.0359 | 0%
MAX125KTL3-X2 LV (AFCI) | Inversor ON-GRID Trifásico 125000W/137500VA, Growatt MAX125KTL3-X2 LV, PV: 8 MPPT/2 Ent, Max: 187500W/1100V/45A. Teclado Táctil de configuración. Protección anti arco | Inversores | MAX125KTL3-X2 LV (AFCI) | 6180.125 | 4944.1 |  | 21% | 7477.9513 | 0%
MAX125KTL3-X2 LV(AFCI) (WIFI-X) | Inversor ON-GRID Trifásico 125000W/137500VA, Growatt MAX125KTL3-X2 LV, PV: 8 MPPT/2 Ent, Max: 187500W/1100V/45A. Teclado Táctil de configuración. Protección anti arco | Inversores | MAX125KTL3-X2 LV(AFCI) (WIFI-X) | 6220.125 | 4976.1 |  | 21% | 7526.3512 | 0%
SPF3000TL HVM-24 (WIFI-F) | Inversor OFF-GRID/Cargador, Growatt SPF3000TL-HVM-24, Onda Senoidal Pura, 3000W/3000VA; Bat: 24VDC, PV Max: 1 MPPT-1500W/102V. Entrada Aux/Cargador 220VAC. Teclado Táctil de configuración. | Inversores | SPF3000TL HVM-24 (WIFI-F) | 532.17 | 425.736 |  | 21% | 643.9257 | 0%
SPF3000TLHVM-48 | Inversor OFF-GRID/Cargador, Growatt SPF3000TL-HVM-48, Onda Senoidal Pura, 3000W/3000VA; Bat: 48VDC, PV Max: 1 MPPT-1800W/145V. Entrada Aux/Cargador 220VAC. Teclado Táctil de configuración. | Inversores | SPF 3000TL-HVM-48 | 492.17 | 393.736 |  | 21% | 595.5257 | 0%
SPF3000TL HVM-48 (WIFI-F) | Inversor OFF-GRID/Cargador, Growatt SPF3000TL-HVM-48, Onda Senoidal Pura, 3000W/3000VA; Bat: 48VDC, PV Max: 1 MPPT-1800W/145V. Entrada Aux/Cargador 220VAC. Teclado Táctil de configuración. | Inversores | SPF 3000TL-HVM-48 | 532.17 | 425.736 |  | 21% | 643.9257 | 0%
SPF3500ES (WIFI-F) | Inversor OFF-GRID/Cargador, Growatt SPF3500ES, Onda Senoidal Pura, 3500W/3500VA; Bat: 48VDC, PV Max: 1 MPPT-4500W/450V. Entrada Aux/Cargador 220VAC. Permite poner 6 unidades iguales en paralelo a la salida. Posibilidad de armar red trifásica. Comparten banco de baterías. Teclado Táctil de configuración. | Inversores | SPF3500 ES | 687.42 | 549.936 |  | 21% | 831.7782 | 0%
SPF6000ES PLUS (WIFI-F) | Inversor OFF-GRID/Cargador, Growatt SPF6000ES PLUS, Onda Senoidal Pura, 6000W/6000VA; Bat: 48VDC, PV Max: 2 MPPT-8000W/450V. Entrada Aux/Cargador 220VAC. Permite poner 6 unidades iguales en paralelo a la salida. Posibilidad de armar red trifásica. Comparten banco de baterías. | Inversores | SPF6000ES PLUS | 874.665 | 699.732 |  | 21% | 1058.3447 | 0%
SPH3000 | Inversor Híbrido Monofásico/Cargador, Growatt SPH3000, Onda Senoidal Pura en Off Grid, 3000W/3000VA, 3000W en EPS; Bat: 48VDC, PV: 2 MPPT 1 Ent, Max: 6600W/550V/12A. Menú por botonera para configuración. | Inversores | SPH3000 | 1458.54 | 1166.832 |  | 21% | 1764.8334 | 0%
SPH5000 | Inversor Híbrido Monofásico/Cargador, Growatt SPH5000, Onda Senoidal Pura en Off Grid, 5000W/5000VA, 3000W en EPS; Bat: 48VDC, PV: 2 MPPT 1 Ent, Max: 8000W/550V/12A. Menú por botonera para configuración. | Inversores | SPH5000 | 1931.85 | 1545.48 |  | 21% | 2337.5385 | 0%
SPH10000TL3BH-UP | Inversor Híbrido Trifasico/Cargador, Growatt SPH10000TL3, Onda Senoidal Pura en Off Grid, 10000W/10000VA, 10000W en EPS; Bat: 100~550VDC, PV: 2 MPPT 1 Ent, Max: 13000W/1000V/12A. Menú por botonera para configuración. | Inversores | SPH10000TL3BH-UP | 3593.9025 | 2875.122 |  | 21% | 4348.622 | 0%
SPI4000 | Inversor OFF-GRID trifásico recomendado para bombas de agua de 4 HP | Inversores | SPI4000 | 844.155 | 675.324 |  | 21% | 1021.4276 | 0%
SPI5500 | Inversor OFF-GRID trifásico recomendado para bombas de agua de 5 HP | Inversores | SPI5500 | 904.095 | 723.276 |  | 21% | 1093.955 | 0%
SPI7500 | Inversor OFF-GRID trifásico recomendado para bombas de agua de 7,5 HP | Inversores | SPI7500 | 944.055 | 755.244 |  | 21% | 1142.3066 | 0%
SPI9200 | Inversor OFF-GRID trifásico recomendado para bombas de agua de 10 HP | Inversores | SPI9200 | 996.5025 | 797.202 |  | 21% | 1205.768 | 0%
SPI 11000 | Inversor OFF-GRID trifásico recomendado para bombas de agua de 12,5 HP | Inversores | SPI 11000 | 1073.925 | 859.14 |  | 21% | 1299.4492 | 0%
SPI 15000 | Inversor OFF-GRID trifásico recomendado para bombas de agua de 17,5 HP | Inversores | SPI 15000 | 1493.505 | 1194.804 |  | 21% | 1807.1411 | 0%
SPI 18500 | Inversor OFF-GRID trifásico recomendado para bombas de agua de 20 HP | Inversores | SPI 18500 | 1573.425 | 1258.74 |  | 21% | 1903.8443 | 0%
SPI 22000 | Inversor OFF-GRID trifásico recomendado para bombas de agua de 25 HP | Inversores | SPI 22000 | 1703.295 | 1362.636 |  | 21% | 2060.9869 | 0%
SPM | Unidad Limitador de inyeccion MONOFASICO, Modelo Growatt SPM, (Eastron SD230), protocolo MODBUS por RS485 | Accesorios | SPM-E | 165.375 | 132.3 |  | 21% | 200.1037 | 0%
TPM | Unidad Limitador de inyeccion TRIFASICO, Modelo Growatt TPM, (Eastron SD630), protocolo MODBUS por RS485 | Accesorios | TPM-E | 252.72 | 202.176 |  | 21% | 305.7912 | 0%
TPM-CT-E(250A) | Limitador de inyección Growatt TPM-CT-E(250A) trifásico | Accesorios | TPM-CT-E(250A) | 394.875 | 315.9 |  | 21% | 477.7988 | 0%
TPM-CT-E (600A) | Limitador de inyección Growatt TPM-CT-E(600A) trifásico | Accesorios | TPM-CT-E(250A) | 682.56 | 546.048 |  | 21% | 825.8976 | 0%
Shinemaster | Shinemaster Growatt | Accesorios | Shinemaster | 447.525 | 358.02 |  | 21% | 541.5052 | 0%
Shine 4G-X | Shine 4G-X Growatt | Accesorios | Shine 4G-X | 112.455 | 89.964 |  | 21% | 136.0706 | 0%
WESEM300K4WA | Smart energy manager 300kW 3W+N+PE con CT | Accesorios | SEM(300K) | 909.09 | 727.272 |  | 21% | 1099.9989 | 0%
WESEM600K4WA | Smart energy manager 600kW 3W+N+PE con CT | Accesorios | SEM(600K) | 1718.28 | 1374.624 |  | 21% | 2079.1188 | 0%
WESEM01MW4WA | Smart energy manager 1MW 3W+N+PE con CT | Accesorios | SEM(1MW) | 2040.4575 | 1632.366 |  | 21% | 2468.9536 | 0%
WESEM02MW4WA | Smart energy manager 2MW 3W+N+PE con CT | Accesorios | SEM(2MW) | 2072.925 | 1658.34 |  | 21% | 2508.2393 | 0%
WIFI-F | Dongle ShineWiFi-F. | Accesorios | ShineWIFI-F | 28.35 | 22.68 |  | 21% | 34.3035 | 0%
WIFI-X | Dongle ShineWiFi-X. | Accesorios | ShineWIFI-X | 36.45 | 29.16 |  | 21% | 44.1045 | 0%
SLAN-X | Dongle ShineLAN-X. | Accesorios | ShineLAN-X | 37.4625 | 29.97 |  | 21% | 45.3296 | 0%
SC4880 | Regulador Carga Solar SC 4880 para baterías de 12/24/48VDC Automático, hasta 80Amp, para baterías de lítio, AGM, Gel, Electrolíto líquido, ajustable por menú. PV 1 MPPT-1 Ent, Max: 1250W-50V @12V/ 2500W-100V @24V / 5000W-145V @48V. Teclado Táctil de configuración. | Reguladores | SC4880 | 412.0875 | 329.67 |  | 21% | 498.6259 | 0%
HVC 60050-A1 | BMS modelo HVC 60050-A1 para batería ARK 2.5H-A1 | Baterías |  | 918.54 | 734.832 |  | 21% | 1111.4334 | 0%
ARK 2.5H-A1 | Batería de Litio Growatt modelo ARK 2.5H-A1. 2,56 kWh (50 Ah), 153,6 V a 512 V DOD 90% 6000 ciclos, hasta 10 Baterias por torre. Compatible con: SPH10000TL3BH-UP. Comunicación CAN. | Baterías |  | 1275.75 | 1020.6 |  | 21% | 1543.6575 | 0%
ARK 2.5H-A1 cable | Set de cables ARK 2.5H-A1 cable | Baterías |  | 92.34 | 73.872 |  | 21% | 111.7314 | 0%
ARK 2.5H-A1 Series cable | Set de cables ARK 2.5H-A1 Series cable | Baterías |  | 65.61 | 52.488 |  | 21% | 79.3881 | 0%
ARK2.5H-A2 | Batería de Litio Growatt modelo ARK 2.5H-A2. 2,56 kWh (50 Ah), 153,6 V a 512 V DOD 90% 6000 ciclos, hasta 10 Baterias por torre. Compatible con: SPH10000TL3BH-UP. Comunicación CAN. | Baterías |  | 1275.75 | 1020.6 |  | 21% | 1543.6575 | 0%
ARK2.5H-A2 CABLE | Set de cables ARK 2.5H-A2 cable | Baterías |  | 92.34 | 73.872 |  | 21% | 111.7314 | 0%
ARK2.5H-A2 CABLE SERIE | Set de cables ARK 2.5H-A2 Series cable | Baterías |  | 65.61 | 52.488 |  | 21% | 79.3881 | 0%
ARK Battery Base | Base para batería ARK | Baterías |  | 128.79 | 103.032 |  | 21% | 155.8359 | 0%
ARK Battery Wall Bracket | Soporte de pared para batería ARK | Baterías |  | 19.44 | 15.552 |  | 21% | 23.5224 | 0%
HOPE5.5L-A1 | Batería de Litio Growatt modelo HOPE5.5L-A1. 5,5 kWh, 51,2 V DOD 93% 6000 ciclos, hasta 12 Baterias en paralelo. Compatible con: SPF3000TLHVM-48/SPF3500ES/SPF5000ES/SPF6000ES PLUS. | Baterías |  | 1485.135 | 1188.108 |  | 21% | 1797.0133 | 0%
HOPE5.5L-A1 KIT | Kit de accesorios Growatt Hope 5.5 | Baterías |  | 53.865 | 43.092 |  | 21% | 65.1766 | 0%
AXE 5.0L-C1 | Batería de Litio Growatt modelo AXE 5.0L-C1. 5,0 kWh (100 Ah), 51,2 V DOD 92% 6000 ciclos, 10 Baterias por torre. Compatible con: SPH3000 a 6000 Monofasicos, SPF 3000-5000 HVM 48 y SPF 3500-5000 ES. Comunicación CAN en SPH y CAN y RS485 en SPF. | Baterías |  | 2065.5 | 1652.4 |  | 21% | 2499.255 | 0%
AXE 5.12L Cable | Set de cables AXE 5.12L Cable | Baterías |  | 189 | 151.2 |  | 21% | 228.69 | 0%
AXE 5.12L Base | Base para batería AXE | Baterías |  | 54 | 43.2 |  | 21% | 65.34 | 0%
AXE HUB | Battery Hub compatible con baterías de litio Growatt | Baterías |  | 351 | 280.8 |  | 21% | 424.71 | 0%
CE-1P6KEG | Inversor On Grid monofásico 6kW, 2MPPTs. Incluye módulo WiFi y CT. 5 Años de garantía. | Inversores | CE-1P6KEG | 831.6 | 665.28 |  | 21% | 1006.236 | 0%
CE-3P6KEG-Pro | Inversor On Grid trifásico 6kW, 2MPPTs. Incluye módulo WiFi y CT. 5 Años de garantía. | Inversores | CE-3P6KEG-Pro | 1354.32 | 1083.456 |  | 21% | 1638.7272 | 0%
CE-3P15KEG | Inversor On Grid trifásico 15kW, 3MPPTs. Incluye módulo WiFi y CT. 5 Años de garantía. | Inversores | CE-3P15KEG | 1918.62 | 1534.896 |  | 21% | 2321.5302 | 0%
CE-3P20KEG | Inversor On Grid trifásico 20kW, 3MPPTs. Incluye módulo WiFi y CT. 5 Años de garantía. | Inversores | CE-3P20KEG | 2328.48 | 1862.784 |  | 21% | 2817.4608 | 0%
CE-3P75KEG | Inversor On Grid trifásico 75kW, 6MPPTs. Incluye módulo WiFi y CT. 5 Años de garantía. | Inversores | CE-3P75KEG | 4585.68 | 3668.544 |  | 21% | 5548.6728 | 0%
CE-3P110KEG | Inversor On Grid trifásico 110kW, 9MPPTs. Incluye módulo WiFi y CT. 5 Años de garantía. | Inversores | CE-3P110KEG | 6144.6 | 4915.68 |  | 21% | 7434.966 | 0%
CEP4850-EU-80-H(220V) | Inversor Off Grid, CEP4850-EU-80-H(220), Onda Senoidal Pura, 5500W; Bat: 48VDC, PV Max: 1 MPPT-5500W/500V. Tension 220VAC. Paralelizable hasta 6 unidades. Incluye WiFi. Garantía 1 año. | Inversores | CEP4850-EU-80-H(220V) | 741.0269 | 592.8215 |  | 21% | 896.6425 | 0%
Jup-6G2-LE | Inversor Hibrido monofásico 6kW, 48V. WiFi incorporado. 5 Años de garantía. | Inversores | Jup-6G2-LE | 1768.14 | 1414.512 |  | 21% | 2139.4494 | 0%
Jup-10G2-LE | Inversor hibrido monofásico 10 kW, 48V, Wifi incorporado. 5 años de garantía. | Inversores | Jup-10G2-LE | 2371.1886 | 1896.9509 |  | 21% | 2869.1382 | 0%
Mars-10G2-LE | Inversor Hibrido trifásico 10kW, 48V. WiFi incorporado. 5 Años de garantía. | Inversores | Mars-10G2-LE | 3817.176 | 3053.7408 |  | 21% | 4618.783 | 0%
Mars-14G2-LE | Inversor Hibrido trifásico 14kW, 48V. WiFi incorporado. 5 Años de garantía. | Inversores | Mars-14G2-LE | 3950.1 | 3160.08 |  | 21% | 4779.621 | 0%
Battery Rack Chisage | Rack para 4 baterías Chisage | Baterías | Battery Rack Chisage | 221 |  |  | 21% | 267.41 | 0%
MOON5-R | Batería de Litio 5,12 kWh, 51,2V/100Ah, IP21 para montaje en racks. Incluye juego de cables para conexión al inversor. 5 años de garantía | Baterías | MOON5-R | 1487.2 | 1189.76 |  | 21% | 1799.512 | 0%
MOON5-R-PRO | Batería de Litio 5,12 kWh, 51,2V/100Ah, IP21 para montaje en racks. Interruptor termomagnético. Incluye juego de cables para conexión al inversor. 5 años de garantía | Baterías | MOON5-R-PRO | 1497.002 | 1197.6016 |  | 21% | 1811.3724 | 0%
CE48100-W | Batería de Litio 5,12kWh, 51,2V/100Ah, IP65 para montaje sobre pared. Incluye juego de cables para conexión al inversor y paralelización. 5 años de garantía. | Baterías | CE48100-W | 1830.4 | 1464.32 |  | 21% | 2214.784 | 0%
CE48200-W | Batería de Litio 10,24kWh, 51,2V/200Ah, IP65 para montaje sobre pared. Incluye juego de cables para conexión al inversor y paralelización. 5 años de garantía. | Baterías | CE48200-W | 3018.6 | 2414.88 |  | 21% | 3652.506 | 0%
MOON10-W | Batería de Litio 10,24kWh, 51,2V/200Ah, IP21 para montaje sobre pared. Incluye juego de cables para conexión al inversor. 5 años de garantía. | Baterías | MOON10-W | 2980 | 2384 |  | 21% | 3605.8 | 0%
WEMIN-MKLX1210 | Regulador de carga solar de baterías PWM, automático para baterías de 12V o 24V, hasta 10 amp. PV: 1 Ent, Max: 18V @12V/ 36V @24V. Entradas de paneles, baterías y salida a carga por bornera. 2 Puertos USB Tipo A para carga de Celulares/Tablet. Teclado de configuración de modos de carga, para baterías de Litio, AGM, Gel, Electrolito Líquido | Reguladores | 10 amp | 18.696 | 14.9568 |  | 21% | 22.6222 | 0%
WEMIN-MKLX1220 | Regulador de carga solar de baterías PWM, automático para baterías de 12V o 24V, hasta 20 amp. PV: 1 Ent, Max: 18V @12V/ 36V @24V. Entradas de paneles, baterías y salida a carga por bornera. 2 Puertos USB Tipo A para carga de Celulares/Tablet. Teclado de configuración de modos de carga, para baterías de Litio, AGM, Gel, Electrolito Líquido | Reguladores | 20 amp | 20.7132 | 16.5706 |  | 21% | 25.063 | 0%
WEMIN-MKLX1230 | Regulador de carga solar de baterías PWM, automático para baterías de 12V o 24V, hasta 30 amp. PV: 1 Ent, Max: 18V @12V/ 36V @24V. Entradas de paneles, baterías y salida a carga por bornera. 2 Puertos USB Tipo A para carga de Celulares/Tablet. Teclado de configuración de modos de carga, para baterías de Litio, AGM, Gel, Electrolito Líquido | Reguladores | 30 amp | 23.985 | 19.188 |  | 21% | 29.0219 | 0%
WE-SB-1/2E1S | Caja Clamper Solar SB1000, para 1 o 2 Entradas, 1 Salida. Gabinete plástico autoextinguible, con 7 prensacables de entrada en la parte inferior. Contiene en riel DIN 35mm interior, 1 DPS1040V-40KA, 1 interruptor doble y borneras de conexión para 4mm2 | Protecciones | 1040V/40KA | 531.6668 | 425.3335 |  | 21% | 643.3169 | 0%
WE-DPS1K0DC | Dispositivo Protector de sobretensión (DPS) para corriente continua, CLAMPER SOLAR, para uso en líneas fotovoltaicas. 1040VDC-40KA, Clase II. Protección entre L+/L-, 5KV. Indicador por banderita frontal. Para Riel DIN 35mm. Tecnología de Varistor de Óxido Metálico (MOV) | Protecciones | 1040V-40KA | 117.4081 | 93.9265 |  | 21% | 142.0638 | 0%
WE-DPSFRONT | Dispositivo Protector de sobretensión (DPS) para corriente alterna CLAMPER FRONT, para uso en tableros de alimentación. VCL 275V-45KA, Monopolar Clase II. Indicador por banderita frontal. Para Riel DIN 35mm. Tecnología de Varistor de Óxido Metálico (MOV) | Protecciones | 275V-45KA | 73.3801 | 58.704 |  | 21% | 88.7899 | 0%
WE-DPSFRONTS | Dispositivo Protector de sobretensión (DPS) para corriente alterna CLAMPER SLIM, para uso en tableros de alimentación. VCL 275V-60KA, Monopolar Clase I/II. Indicador por banderita frontal. Para Riel DIN 35mm. Tecnología de Varistor de Óxido Metálico (MOV) | Protecciones | 275V7605KA | 125.7944 | 100.6355 |  | 21% | 152.2112 | 0%
WE-PFTT | Portafusible Tabaquera para Riel DIN de 35mm, una posición, utiliza fusibles cerámicos de 10x38mm. Max: 32A - 690V Aislación | Protecciones | 32A/690V | 12.5913 | 10.073 |  | 21% | 15.2354 | 0%
WE-FUSIB10A | Fusible Cilíndrico Cuerpo Cerámico, Ø10mmx38mm, 10A/500V | Protecciones | 10A/500V | 1.1363 | 0.909 |  | 21% | 1.3749 | 0%
WE-FUSIB20A | Fusible Cilíndrico Cuerpo Cerámico, Ø10mmx38mm, 20A/500V | Protecciones | 20A/500V | 1.1363 | 0.909 |  | 21% | 1.3749 | 0%
WE-FUSIB30A | Fusible Cilíndrico Cuerpo Cerámico, Ø10mmx38mm, 32A/500V | Protecciones | 32A/500V | 1.1363 | 0.909 |  | 21% | 1.3749 | 0%
WLMC4M/H | Juego de conectores MC4 Macho y Hembra 2,5 a 6,5 mm x 1000V. 1 juego x string | Accesorios |  | 3.6 | 2.88 |  | 21% | 4.356 | 0%
WLMC42M/H | Juego de conectores MC4 Paralelo 2M/H - 2H/M x 1000V. Para casos especiales | Accesorios |  | 14.4 | 11.52 |  | 21% | 17.424 | 0%
WLCSR-4 | Cable solar, rojo, 1 x 4 mm2, cobre estañado, 90C - UV. Marca Conducom. | Accesorios | x metro lineal | 2.8825 | 2.306 |  | 21% | 3.4878 | 0%
WLCSN-4 | Cable solar, Negro, 1 x 4 mm2, cobre estañado, 90C - UV.Marca Conducom. | Accesorios | x metro lineal | 2.8825 | 2.306 |  | 21% | 3.4878 | 0%
WLCSR-6 | Cable solar, rojo, 1 x 6 mm2, cobre estañado, 90C - UV. Marca Conducom. | Accesorios | x metro lineal | 3.8969 | 3.1175 |  | 21% | 4.7153 | 0%
WLCSN-6 | Cable solar, Negro, 1 x 6 mm2, cobre estañado, 90C - UV. Marca Conducom. | Accesorios | x metro lineal | 3.8969 | 3.1175 |  | 21% | 4.7153 | 0%
WE-CUR-10 | Cable unipolar Rojo 10mm2. Marca Conducom. | Accesorios | x metro lineal | 4.725 | 3.78 |  | 21% | 5.7173 | 0%
WE-CUN-10 | Cable unipolar Negro 10mm2. Marca Conducom. | Accesorios | x metro lineal | 4.725 | 3.78 |  | 21% | 5.7173 | 0%
WE-SUB-3X2.5 | Cable Subterránero 3x2,5 mm2. Marca Conducom. | Accesorios | x metro lineal | 3.555 | 2.844 |  | 21% | 4.3016 | 0%
WE-SUB-3X4 | Cable Subterránero 3x4 mm2. Marca Conducom. | Accesorios | x metro lineal | 5.3775 | 4.302 |  | 21% | 6.5068 | 0%
KAISE-12100 | Batería KAISE VRLA 12V 100Ah | Baterias | 12 Vcc - 100Ah | 294.9375 | 235.95 |  | 21% | 356.8744 | 0%
KAISE-12150 | Batería KAISE de Gel VRLA 12V 150Ah | Baterias | 12 Vcc - 150Ah | 356.2885 | 285.0308 |  | 21% | 431.1091 | 0%
KAISE-12200 | Batería KAISE de Gel VRLA 12V 200Ah | Baterias | 12 Vcc - 200Ah | 582.45 | 465.96 |  | 21% | 704.7645 | 0%
KAISE-12250 | Batería KAISE de Gel VRLA 12V 250Ah | Baterias | 12 Vcc - 250Ah | 625.35 | 500.28 |  | 21% | 756.6735 | 0%
KP500 | Batería Portatil de Litio KAISE 500W | Baterias | 500 W | 805 | 644 |  | 21% | 974.05 | 0%
KP1200 | Batería Portatil de Litio KAISE 1200W | Baterias | 1200 W | 1540 | 1232 |  | 21% | 1863.4 | 0%
KP2000 | Batería Portatil de Litio KAISE 2000W | Baterias | 2000 W | 3150 | 2520 |  | 21% | 3811.5 | 0%
WLSWH200NP | Termotanque solar 200 litros no presurizado Epoxi | Termotanques | 200 L | 399.3 | 251.559 | 223.608 | 21% | 483.153 | 0%
WLTSI150NP | Termotanque solar 150 litros no presurizado inox | Termotanques | 150 L | 617.05 | 388.7415 | 345.548 | 21% | 746.6305 | 0%
WLTSI200NP | Termotanque solar 200 litros no presurizado inox | Termotanques | 200 L | 738.62 | 465.3306 | 413.6272 | 21% | 893.7302 | 0%
WLTSI250NP | Termotanque solar 250 litros no presurizado inox | Termotanques | 250 L | 905.85 | 570.6855 | 507.276 | 21% | 1096.0785 | 0%
WLTSI300NP | Termotanque solar 300 litros no presurizado inox | Termotanques | 300 L | 1015.2 | 639.576 | 568.512 | 21% | 1228.392 | 0%
WLTSI300NP06 | Termotanque solar 300 litros no presurizado inox. Tanque interno de 0,6 mm y tubo de vidrio de 2,00 mm | Termotanques | 300 L | 1048.5 | 660.555 | 587.16 | 21% | 1268.685 | 0%
WLSWH150HP | Termotanque solar 150 litros heat pipe | Termotanques | 150 L | 978.75 | 616.6125 | 548.1 | 21% | 1184.2875 | 0%
WLSWH200HP | Termotanque solar 200 litros heat pipe | Termotanques | 200 L | 1033.125 | 650.8687 | 578.55 | 21% | 1250.0812 | 0%
WLSWH300HP | Termotanque solar 300 litros heat pipe | Termotanques | 300 L | 1569.625 | 988.8637 | 878.99 | 21% | 1899.2462 | 0%
WLSWH30THP | Colector solar HP de 30 tubos | Accesorios |  | 1017 | 640.71 | 569.52 | 21% | 1230.57 | 0%
WLSWHRES2000 | Resistencia eléctrica para termotanques de 150 a 200 litros | Accesorios | 2000 W | 38.6421 | 24.3445 | 21.6396 | 21% | 46.757 | 0%
EX500.06WEA1 | Kit para instalación de termotanques en techos con pendiente | Accesorios |  | 56.8417 | 35.8103 | 31.8314 | 21% | 68.7785 | 0%
WECDSTK8FA01 | Controlador de temperatura y nivel digital para termotanque solar TK-8 | Accesorios |  | 107.4568 | 67.6978 | 60.1758 | 21% | 130.0227 | 0%
WLSWHVT34 | Válvula mezcladora 3/4'' rosca macho | Accesorios |  | 88.024 | 55.4551 | 49.2935 | 21% | 106.5091 | 0%
WLSWHVT34G | Válvula mezcladora 3/4'' rosca macho MARCA GIACOMINI | Accesorios |  | 204.3212 | 128.7224 | 114.4199 | 21% | 247.2287 | 0%
WLSWHVT1P | Válvula mezcladora 1'' | Accesorios |  | 114.4312 | 72.0917 | 64.0815 | 21% | 138.4618 | 0%
WLSWHTUBOS1.6MM | Tubo de repuesto NP 58 mm pared 1,60 mm | Accesorios |  | 12.2896 | 7.7425 | 6.8822 | 21% | 14.8704 | 0%
WLSWHTUBOS2MM | Tubo de repuesto NP 58 mm pared 2,00 mm | Accesorios |  | 15.9765 | 10.0652 | 8.9468 | 21% | 19.3316 | 0%
WLSWHTHP | Tubo de repuesto HP 58 mm | Accesorios |  | 21.3732 | 13.4651 | 11.969 | 21% | 25.8616 | 0%
WLSWHTA8L | Tanque de prellenado de 8 litros | Accesorios |  | 66.018 | 41.5914 | 36.9701 | 21% | 79.8818 | 0%
WLSWHANODOMGROS | Barra de magnesio Roscado | Accesorios |  | 15.4042 | 9.7046 | 8.6264 | 21% | 18.6391 | 0%
WLSWHANODOMG | Barra de magnesio | Accesorios |  | 6.6018 | 4.1591 | 3.697 | 21% | 7.9882 | 0%
WLSWHORING | O- Ring de silicona para tubos de 58 mm | Accesorios |  | 1.3358 | 0.84157 | 0.74806 | 21% | 1.6164 | 0%
WLSWHGUARDA | Guardapolvo de silicona para tubos de 58 mm | Accesorios |  | 1.3358 | 0.84157 | 0.74806 | 21% | 1.6164 | 0%
WLSWHCAZOLETANP | Cazoleta plástica para apoyo de tubos de 58 mm NP | Accesorios |  | 1.3358 | 0.84157 | 0.74806 | 21% | 1.6164 | 0%
WLSWHCAZOLETAHP | Cazoleta plástica para apoyo de tubos de 58 mm HP | Accesorios |  | 1.3358 | 0.84157 | 0.74806 | 21% | 1.6164 | 0%
WLTAPONNP | tapon de silicona de 58 mm para termo NP | Accesorios |  | 3.7403 | 2.3564 | 2.0946 | 21% | 4.5258 | 0%
WLSWHTAPARES | Tapa plástica para resistencia eléctrica | Accesorios |  | 3.4089 | 2.1476 | 1.909 | 21% | 4.1248 | 0%
WLSWHBTA8L | Base de goma para tanque de prellenado | Accesorios |  | 3.7403 | 2.3564 | 2.0946 | 21% | 4.5258 | 0%
WLSWHSNORKELL | Snorkel largo 35 cm | Accesorios |  | 2.6717 | 1.6831 | 1.4961 | 21% | 3.2327 | 0%
WLSWHSNORKELC | Snorkel corto 29 cm | Accesorios |  | 2.6717 | 1.6831 | 1.4961 | 21% | 3.2327 | 0%
WLSWHTAPON11/4P | Tapón de plástico rosca macho 1 1/4'' para entrada de resistencia | Accesorios |  | 3.72 | 2.3436 | 2.0832 | 21% | 4.5012 | 0%
WLSWHTAPON11/4M | Tapón de metálico rosca macho 1 1/4'' para entrada de resistencia | Accesorios |  | 11.1601 | 7.0308 | 6.2496 | 21% | 13.5037 | 0%
WLSWHTAPON3/4 | Tapón de bronce rosca hembra 3/4'' para entrada de agua | Accesorios |  | 2.6717 | 1.6831 | 1.4961 | 21% | 3.2327 | 0%
WLSWHVALNP | Válvula anti retorno para Termotanque NP | Accesorios |  | 11.003 | 6.9319 | 6.1617 | 21% | 13.3136 | 0%
WLSWHVALHP | Válvula anti retorno para Termotanque HP | Accesorios |  | 11.003 | 6.9319 | 6.1617 | 21% | 13.3136 | 0%
WLSWHVALALIVIO | Válvula de alivio rosca macho para Termotanque HP (99°C-6 bar) | Accesorios |  | 33.009 | 20.7957 | 18.485 | 21% | 39.9409 | 0%
WLSWH-FP10 | Filtro de polifosfato completo. Incluye cartucho recargable con 1Kg de polifosfato | Accesorios |  | 135.7409 | 85.5168 | 76.0149 | 10.5% | 149.9937 | 0%
WEINX100TDA1 | Termotanque inoxidable 100 litros placa plana directo | Termotanques | DIRECTO | 1116.7725 | 893.418 |  | 21% | 1351.2947 | 0%
WEINX180TDA1 | Termotanque inoxidable 180 litros placa plana directo | Termotanques | DIRECTO | 1459.637 | 1167.7096 |  | 21% | 1766.1608 | 0%
WEINX100TIA1 | Termotanque inoxidable 100 litros placa plana indirecto | Termotanques | INDIRECTO | 1250.656 | 1000.5248 |  | 21% | 1513.2938 | 0%
WEINX180TIA1 | Termotanque inoxidable 180 litros placa plana indirecto | Termotanques | INDIRECTO | 1682.184 | 1345.7472 |  | 21% | 2035.4426 | 0%
WEINX2MSCVA1 | Colector inoxidable placa plana 2 m2 vertical | Accesorios | PLACA | 685.729 | 548.5832 |  | 21% | 829.7321 | 0%
ET100.CVGEA1 | Estructura triangular colector inox placa plana 2 m2 vertical | Estructuras | PLACA | 179.7495 | 143.7996 |  | 21% | 217.4969 | 0%
WEINX300TAA1 | Tanque acumulador de 300L PRESURIZABLE hasta 2.5 BAR para sistemas Split. Tanque interno de acero inoxidable 316 I espesor 1.5 mm y tanque externo de acero inoxidable 430 espesor 0,6 mm. Aislación de 50 mm. Incluye válvula, ánodo de magnesio e intercambiador de calor. | Termotanques | ACUMULADOR | 1834.1555 | 1467.3244 |  | 21% | 2219.3282 | 0%
WEINX500TAA1 | Tanque acumulador de 500L PRESURIZABLE hasta 2.5 BAR para sistemas Split. Tanque interno de acero inoxidable 316 I espesor 1.5 mm y tanque externo de acero inoxidable 430 espesor 0,6 mm. Aislación de 80 mm. Incluye válvula, ánodo de magnesio e intercambiador de calor. | Termotanques | ACUMULADOR | 2482.4165 | 1985.9332 |  | 21% | 3003.724 | 0%
WEINX1K0TAA1 | Tanque acumulador de 1000L PRESURIZABLE hasta 2.5 BAR para sistemas Split. Tanque interno de acero inoxidable 316 I espesor 3.0 mm y tanque externo de acero inoxidable 430 espesor 0,6 mm. Aislación de 80 mm. Incluye válvula, ánodo de magnesio e intercambiador de calor. | Termotanques | ACUMULADOR | 4727.9125 | 3782.33 |  | 21% | 5720.7741 | 0%
WEINX2K0TAA1 | Tanque acumulador de 2000L PRESURIZABLE hasta 2.5 BAR para sistemas Split. Tanque interno de acero inoxidable 316 I espesor 3.0 mm y tanque externo de acero inoxidable 430 espesor 0,6 mm. Aislación de 80 mm. Incluye válvula, ánodo de magnesio e intercambiador de calor. | Termotanques | ACUMULADOR | 9294.8095 | 7435.8476 |  | 21% | 11246.7195 | 0%
WEINPLA12.A1 | Intercambiador de calor por placas BL 14x12 | Accesorios |  | 168.283 | 134.6264 |  | 21% | 203.6224 | 0%
WEINPLA20.A1 | Intercambiador de calor por placas BL 14x20 | Accesorios |  | 217.8635 | 174.2908 |  | 21% | 263.6148 | 0%
WECDSR081.A1 | Control diferencial de temperatura SR81 | Accesorios |  | 304.589 | 243.6712 |  | 21% | 368.5527 | 0%
WEREGPPGE.A1 | Válvula de temperatura y presión | Accesorios |  | 65.4075 | 52.326 |  | 21% | 79.1431 | 0%
WE1LPROGL.A1 | Propilenglicol - 1 litro | Accesorios |  | 22.933 | 18.3464 |  | 21% | 27.7489 | 0%
WEBC-INVT06 | Bomba de Calor WEGA INVERTER 06 - Capacidad de calefacción 6,5 KW | Climatización | 6,5 KW | 1130.7375 | 780.2089 | 701.0572 | 10.5% | 1249.4649 | 0%
WEBC-INVT08 | Bomba de Calor WEGA INVERTER 08 - Capacidad de calefacción 8,0 KW | Climatización | 8,0 KW | 1505.925 | 1039.0882 | 933.6735 | 10.5% | 1664.0471 | 0%
WEBC-INVT13 | Bomba de Calor WEGA INVERTER 13 - Capacidad de calefacción 12,5 KW | Climatización | 12,5 KW | 2305.4719 | 1590.7756 | 1429.3926 | 10.5% | 2547.5464 | 0%
WEBC-INVT17 | Bomba de Calor WEGA INVERTER 17 - Capacidad de calefacción 17,0 KW | Climatización | 20,5 KW | 2669.0625 | 1841.6531 | 1654.8187 | 10.5% | 2949.3141 | 0%
WEBC-INVT21 | Bomba de Calor WEGA INVERTER 21 - Capacidad de calefacción 20,5 KW | Climatización | 20,5 KW | 3120 | 2152.8 | 1934.4 | 10.5% | 3447.6 | 0%
WEBC-INVT25 | Bomba de Calor WEGA INVERTER 25 - Capacidad de calefacción 25,0 KW | Climatización | 25,0 KW | 4802.625 | 3313.8112 | 2977.6275 | 10.5% | 5306.9006 | 0%
WEBC-SWIFI | Módulo Wi-Fi para Bomba de Calor WEGA INVERTER | Climatización | WI-FI | 83.225 | 57.4252 | 51.5995 | 21% | 100.7022 | 0%
WE-CBS-3x2.5 | Cable chato para bomba sumergible 3x2,5mm2. Marca Conducom. | Bombas Sumergibles | 3x2,5mm2 | 3.6 | 2.52 |  | 21% | 4.356 | 0%
WE-CBS-3x4 | Cable chato para bomba sumergible 3x4mm2. Marca Conducom. | Bombas Sumergibles | 3x4mm2 | 5.4 | 3.78 |  | 21% | 6.534 | 0%
WE3C0180K305 | Bomba sumergible solar de Ø3''con impulsor centrífugo de polímero plástico de alta resistencia. Caudal máximo 6,3 m3/h. Altura máxima 16 m. Potencia máxima 300 W. Voltaje de operación 18-40Vmp（VOCmax=48V). Controlador externo DC. | Bombas Sumergibles |  | 368.8078 | 258.1655 |  | 21% | 446.2575 | 0%
WE3C0400K303 | Bomba sumergible solar de Ø3''con impulsor centrífugo de polímero plástico de alta resistencia. Caudal máximo 3,5 m3/h. Altura máxima 40 m. Potencia máxima 300 W. Voltaje de operación 18-40Vmp（VOCmax=48V). Controlador externo DC. | Bombas Sumergibles |  | 337.1737 | 236.0216 |  | 21% | 407.9802 | 0%
WE3C0420K907 | Bomba sumergible solar de Ø3''con impulsor centrífugo de polímero plástico de alta resistencia. Caudal máximo 7,7 m3/h. Altura máxima 38 m. Potencia máxima 600 W. Voltaje de operación 60-90Vmp（VOCmax=96V). Controlador externo DC. | Bombas Sumergibles |  | 397.4812 | 278.2369 |  | 21% | 480.9523 | 0%
WE3C1001K004 | Bomba sumergible solar de Ø3''con impulsor centrífugo de polímero plástico de alta resistencia. Caudal máximo 4 m3/h. Altura máxima 100 m. Potencia máxima 1000 W. Voltaje de operación 60-110Vmp （VOCmax=150V). Controlador externo DC. | Bombas Sumergibles |  | 402.9638 | 282.0746 |  | 21% | 487.5861 | 0%
WE3C0861K204 | Bomba sumergible solar de Ø3''con impulsor centrífugo de polímero plástico de alta resistencia. Caudal máximo 4,6 m3/h. Altura máxima 80 m. Potencia máxima 1200 W. Voltaje de operación 80-150Vmp（VOCmax=200V). Controlador externo DC. | Bombas Sumergibles |  | 411.1875 | 287.8312 |  | 21% | 497.5369 | 0%
WE4C0550K606 | Bomba sumergible solar de Ø4''con impulsor centrífugo de polímero plástico de alta resistencia. Caudal máximo 5,9 m3/h. Altura máxima 55 m. Potencia máxima 600 W. Voltaje de operación 40v—90Vmp（VOCmax=96V). Controlador externo DC. | Bombas Sumergibles |  | 364.5863 | 255.2104 |  | 21% | 441.1494 | 0%
WE4C1121K005 | Bomba sumergible solar de Ø4''con impulsor centrífugo de polímero plástico de alta resistencia. Caudal máximo 4,8 m3/h. Altura máxima 105 m. Potencia máxima 1200 W. Voltaje de operación 80-150Vmp （VOCmax=200V). Controlador externo DC. | Bombas Sumergibles |  | 479.7188 | 335.8031 |  | 21% | 580.4597 | 0%
WE4C1051K809 | Bomba sumergible solar de Ø4''con impulsor centrífugo de polímero plástico de alta resistencia. Caudal máximo 9,1 m3/h. Altura máxima 105 m. Potencia máxima 1800 W. Voltaje de operación 60v—380Vmp（VOCmax=450V). Controlador externo DC. | Bombas Sumergibles |  | 493.425 | 345.3975 |  | 21% | 597.0443 | 0%
WE4C0671K817 | Bomba sumergible solar de Ø4''con impulsor centrífugo de polímero plástico de alta resistencia. Caudal máximo 17,0 m3/h. Altura máxima 67 m. Potencia máxima 1800 W. Voltaje de operación 60v—380Vmp（VOCmax=450V). Controlador externo DC. | Bombas Sumergibles |  | 493.425 | 345.3975 |  | 21% | 597.0443 | 0%
WE4C1082K213 | Bomba sumergible solar de Ø4''con impulsor centrífugo de polímero plástico de alta resistencia. Caudal máximo 13,6 m3/h. Altura máxima 108 m. Potencia máxima 2200 W. Voltaje de operación 60-380Vmp（VOCmax=450V). Controlador externo DC. | Bombas Sumergibles |  | 625.005 | 437.5035 |  | 21% | 756.256 | 0%
WE4C2113K005 | Bomba sumergible solar de Ø4''con impulsor centrífugo de polímero plástico de alta resistencia. Caudal máximo 5,5 m3/h. Altura máxima 211 m. Potencia máxima 3000 W. Voltaje de operación 60-380Vmp（VOCmax=450V). Controlador externo DC. | Bombas Sumergibles |  | 734.655 | 514.2585 |  | 21% | 888.9325 | 0%
WE3C1061K006 | Bomba sumergible solar de Ø3''con impulsor centrífugo de polímero plástico de alta resistencia. Caudal máximo 5,2 m3/h. Altura máxima 100 m. Potencia máxima 1200 W. Voltaje de operación 80v—150Vmp （VOCmax=200V) 150-240VAC. Controlador externo AC/DC. | Bombas Sumergibles |  | 479.7188 | 335.8031 |  | 21% | 580.4597 | 0%
WE4C0751K005 | Bomba sumergible solar de Ø4''con impulsor centrífugo de polímero plástico de alta resistencia. Caudal máximo 5 m3/h. Altura máxima 87 m. Potencia máxima 1000 W. Voltaje de operación 60v-110Vmp （VOCmax=150V) 150-240VAC. Controlador externo AC/DC. | Bombas Sumergibles |  | 493.425 | 345.3975 |  | 21% | 597.0443 | 0%
WE4C1342K610 | Bomba sumergible solar de Ø4''con impulsor centrífugo de acero inoxidable. Caudal máximo 10,1 m3/h. Altura máxima 138 m. Potencia máxima 2600 W. Voltaje de operación 60v-380Vmp（VOCmax=450V） 90-240VAC. Controlador externo AC/DC. | Bombas Sumergibles |  | 1219.8563 | 853.8994 |  | 21% | 1476.0261 | 0%
WE4C2201K804 | Bomba sumergible solar de Ø4''con impulsor centrífugo de polímero plástico de alta resistencia. Caudal máximo 3,7 m3/h. Altura máxima 191 m. Potencia máxima 1800 W. Voltaje de operación 60v—380Vmp （VOCmax=450V) 150-240VAC. Controlador externo AC/DC. | Bombas Sumergibles |  | 682.5712 | 477.7999 |  | 21% | 825.9112 | 0%
WE4C2223K008 | Bomba sumergible solar de Ø4''con impulsor centrífugo de polímero plástico de alta resistencia. Caudal máximo 8 m3/h. Altura máxima 164 m. Potencia máxima 3000 W. Voltaje de operación 60v—380Vmp （VOCmax=450V) 150-240VAC. Controlador externo AC/DC. | Bombas Sumergibles |  | 816.8925 | 571.8247 |  | 21% | 988.4399 | 0%
WE-4C203-1K5 | Cuerpo de acero inoxidable de Ø4". Impulsor centrífugo de acero inoxidable. Salida de 1" 1/2. Caudal 4,5 m3/h. Altura Máxima 203m. Motor 110V/1500W DC. | Accesorios |  | 716.6266 | 501.6386 |  | 21% | 867.1181 | 0%
WE-4C120-2K2 | Cuerpo de acero inoxidable de Ø4". Impulsor centrífugo de acero inoxidable. Salida de 1" 1/2. Caudal 9 m3/h. Altura Máxima 120m. Motor 300V/2200W DC. Admite entrada de 220VAC de backup. Alimentación Dual. | Accesorios |  | 1061.4469 | 743.0128 |  | 21% | 1284.3507 | 0%
WE-CBS-3x2.5 | Cable chato para bomba sumergible 3x2,5mm2. Marca Conducom. | KIT Bombas | 3x2,5mm2 | 3.6 | 2.484 |  | 21% | 4.356 | 0%
WE-CBS-3x4 | Cable chato para bomba sumergible 3x4mm2. Marca Conducom. | KIT Bombas | 3x4mm2 | 5.4 | 3.726 |  | 21% | 6.534 | 0%
WE3C0180K305 | BOMBA SUMERGIBLE + 1 PANEL DE 415W haitai | KIT Bombas |  | 447.2493 | 308.602 |  | 21% | 541.1717 | 0%
WE3C0400K303 | BOMBA SUMERGIBLE + 1 PANEL DE 415W haitai | KIT Bombas |  | 415.6152 | 286.7745 |  | 21% | 502.8945 | 0%
WE3C0420K907 | BOMBA SUMERGIBLE + 2 PANELES DE 415W haitai | KIT Bombas |  | 554.3642 | 382.5113 |  | 21% | 670.7807 | 0%
WE3C1001K004 | BOMBA SUMERGIBLE + 3 PANELES DE 415W haitai | KIT Bombas |  | 638.2882 | 440.4189 |  | 21% | 772.3288 | 0%
WE3C0861K204 | BOMBA SUMERGIBLE + 4 PANELES DE 415W haitai | KIT Bombas |  | 724.9535 | 500.2179 |  | 21% | 877.1937 | 0%
WE4C0550K606 | BOMBA SUMERGIBLE + 2 PANELES DE 415W haitai | KIT Bombas |  | 521.4692 | 359.8138 |  | 21% | 630.9778 | 0%
WE4C1121K005 | BOMBA SUMERGIBLE + 4 PANELES DE 415W haitai | KIT Bombas |  | 793.4847 | 547.5045 |  | 21% | 960.1165 | 0%
WE4C1051K809 | BOMBA SUMERGIBLE + 6 PANELES DE 415W haitai | KIT Bombas |  | 964.074 | 665.2111 |  | 21% | 1166.5295 | 0%
WE4C0671K817 | BOMBA SUMERGIBLE + 6 PANELES DE 415W haitai | KIT Bombas |  | 964.074 | 665.2111 |  | 21% | 1166.5295 | 0%
WE4C1082K213 | BOMBA SUMERGIBLE + 9 PANELES DE 415W haitai | KIT Bombas |  | 1330.9785 | 918.3752 |  | 21% | 1610.484 | 0%
WE4C2113K005 | BOMBA SUMERGIBLE + 10 PANELES DE 415W hiatai | KIT Bombas |  | 1519.07 | 1048.1583 |  | 21% | 1838.0747 | 0%
WE3C1061K006 | BOMBA SUMERGIBLE + 4 PANELES DE 415W haitai | KIT Bombas |  | 793.4847 | 547.5045 |  | 21% | 960.1165 | 0%
WE4C0751K005 | BOMBA SUMERGIBLE + 3 PANELES DE 415W haitai | KIT Bombas |  | 728.7495 | 502.8372 |  | 21% | 881.7869 | 0%
WE4C1342K610 | BOMBA SUMERGIBLE + 8 PANELES DE 415W haitai | KIT Bombas |  | 1847.3882 | 1274.6979 |  | 21% | 2235.3398 | 0%
WE4C2201K804 | BOMBA SUMERGIBLE + 6 PANELES DE 415W haitai | KIT Bombas |  | 1153.2202 | 795.722 |  | 21% | 1395.3965 | 0%
WE4C2223K008 | BOMBA SUMERGIBLE + 10 PANELES DE 415W haitai | KIT Bombas |  | 1601.3075 | 1104.9022 |  | 21% | 1937.5821 | 0%
LS6WPARED | Luminaria solar led de pared. Potencia 6W. Autonomía de 8-12 horas. Carcaza de aluminio. | Iluminación |  | 29.868 | 20.9076 |  | 21% | 36.1403 | 0%
LS100WPROYECTOR | Proyector solar led de 100W. Autonomía de 6-8 horas. Carcaza de aluminio. | Iluminación |  | 134.2656 | 93.9859 |  | 21% | 162.4614 | 0%
LS200WPROYECTOR | Proyector solar led de 200W. Autonomía de 6-8 horas. Carcaza de aluminio. | Iluminación |  | 238.2372 | 166.766 |  | 21% | 288.267 | 0%
LS120WCALLE | Luminaria solar led de calle 120W. Autonomía de 8-12 horas. Carcaza de ABS. | Iluminación |  | 116.5428 | 81.58 |  | 21% | 141.0168 | 0%
LS150WCALLE | Luminaria solar led de calle 150W. Autonomía de 8-12 horas. Carcaza de ABS. | Iluminación |  | 134.1036 | 93.8725 |  | 21% | 162.2654 | 0%
LSARM45 | Brazo soporte para luminaria de calle de 120W y 150W. | Iluminación |  | 9.72 | 6.804 |  | 21% | 11.7612 | 0%
WEBYS030AG01 | Electrificador rural solar para 30 Km marca Agrotronic. | Boyeros | 30 Km | 407.9188 | 305.9391 |  | 10.5% | 450.7503 | 0%
WEBYS060AG01 | Electrificador rural solar para 60 Km marca Agrotronic. | Boyeros | 60 Km | 503.8997 | 377.9248 |  | 10.5% | 556.8092 | 0%
WEBYS120AG01 | Electrificador rural solar para 120 Km marca Agrotronic. | Boyeros | 120 Km | 591.2439 | 443.4329 |  | 10.5% | 653.3245 | 0%
WEBYS400AG01 | Electrificador rural solar para 400 Km marca Agrotronic. | Boyeros | 400 Km | 762.3398 | 571.7549 |  | 10.5% | 842.3855 | 0%